|  |  | "УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор ФКП "Аэропорты Чукотки" ________________ Ю.Н. Леус |
| --- | --- | --- |

«______» _______________ 2011г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

№ 18

для проведения открытого конкурса

на выполнение работ по текущему ремонту ворот боксов гаража филиала аэропорт Залив Креста

ФКП «Аэропорты Чукотки»

Городское поселение Угольные Копи

2011 год.

Часть I. Информационная карта

Информационная карта содержит конкретные сведения о предмете и условиях конкурса.

| № п/п | Информация |
| --- | --- |
|  | Предмет конкурса: Выполнение работ по текущему ремонту ворот боксов гаража филиала аэропорт Залив Креста ФКП «Аэропорты Чукотки» |
|  | Лоты по текущему ремонту ворот боксов гаража и начальная (максимальная) цена договора. |
|  | Технические характеристики, требования к качеству, требования к срокам и объему предоставления гарантии качества работ указаны в техническом задании |
|  | Заказчик: ФКП "Аэропорты Чукотки" почтовый адрес (адрес места нахождения): 689506, п. Угольные Копи-6, а/я 1 телефон: (42732) 2-72-81; факс: (42732) 2-72-81; e-mail: dogovor@apchukotki.ru; контактное лицо: Сова Светлана Александровна по техническому заданию: Харченко Нина Георгиевна телефон: (42732) 2-72-09 |
|  | Источник, сумма и условия финансирования: Источник финансирования: Собственные финансовые средства; Субсидии для возмещения затрат, связанных с функционированием предприятия. Предоплата 30 %, остальная сумма по факту поставки до места назначения, в соответствии с Договором, подтверждаемой актом приема выполненных работ. Начальная (максимальная) цена договора: Указана в информационной карте конкурса. Форма, срок и порядок оплаты: Заказчик в течение 30-ти дней со дня, следующего за днем заключения Договора, перечисляет на расчетный счет Подрядчика предоплату в размере 30 % от цены по Договору. Окончательная оплата конечного результата выполнения работ производится по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30-ти дней со дня, следующего за днем окончания выполнения работ (п. 2.4. проекта Договора), на основании выставленного счета, счета-фактуры. |
|  | Порядок формирования цены договора: Цена договора включает все расходы, связанные с выполнением работ по Договору, в том числе расходы на уплату налогов и других обязательных платежей, связанных с выполнением Договора. Цена договора не подлежит изменению в сторону увеличения и может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором на выполнение работ и иных условий исполнения Договора. |
|  | В открытом конкурсе могут принимать участие любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Требования к участникам размещения заказа: - соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса; Не проведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа -юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе; отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято; - отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа. |
|  | Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе: опись документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе. письмо-заявка (Форма 1); сведения об участнике размещения заказа (Форма 2); сведения о сроках и объеме гарантии качества (Форма 3) и подтверждающие документы; сведения, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа (Форма 4) и подтверждающие документы: 5.1 для юридических лиц: полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия; 5.2 для индивидуальных предпринимателей: полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия; 5.3 для иных физических лиц: копии документов, удостоверяющих личность; 5.4 для иностранных лиц: надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства; документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании, либо приказ о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее по тексту – руководитель)). Для отдельных организационно-правовых форм, но, не ограничиваясь ими: Для акционерных обществ таким документом является копия протокола (выписка из протокола или ее копия) общего собрания акционеров об избрании директора (генерального директора) акционерного общества, совета директоров (наблюдательного совета), если уставом общества это отнесено к его компетенции. Для обществ с ограниченной ответственностью – копия протокола (выписка из протокола или ее копия) общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью об избрании руководителя общества (генерального директора, директора, президента и других), совета директоров (наблюдательного совета), если уставом общества это отнесено к его компетенции. Для индивидуального предпринимателя и физического лица – не требуется. В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, (в том числе подписывающее заявку) заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц); решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа, выполнение работ, являющихся предметом конкурса, обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой. копии технического паспорта, сертификата соответствия и иных документов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации |
|  | Разъяснение конкурсной документации: Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. |
|  | Обеспечение заявки на участие в конкурсе: не требуется |
|  | Инструкция к заполнению и оформлению заявки на участие в конкурсе: 1. Форма и содержание заявки на участие в конкурсе Для участия в конкурсе участник размещения заказа должен подготовить заявку и представить в уполномоченный орган. Перечень необходимых документов приведен в п. 8 настоящей информационной карты. Участник размещения заказа вправе представить копии иных документов, подтверждающих указанные в заявке сведения. Представленные сведения и документы должны подтвердить, что участник размещения заказа соответствует установленным законодательством и указанным в п.7 настоящей информационной карты требованиям к участникам размещения заказа 2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе Заявка на участие в конкурсе, все документы, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные Участником размещения заказа, могут быть написаны на другом языке, если такие материалы сопровождаются заверенным надлежащим образом переводом на русский язык. 3. Порядок заполнения форм документов: - в форме "Письмо-заявка" (форма 1) участник размещения заказа дает согласие исполнить условия договора и декларирует свое соответствие обязательным требованиям, установленным для участников размещения заказа п. 7 Информационной карты - в форме "Сведения об участнике размещения заказа" (форма 2) участник размещения заказа указывает свое фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; для обеспечения оперативной связи – номер факса, адрес электронной почты (при наличии). - в форме "Сведения о выполнении работ" (форма 3) участник размещения заказа должен представить исчерпывающую информацию о качественных характеристиках предлагаемых работ в соответствии с требованиями конкурсной документации. Все листы заявки на участие в конкурсе (все листы тома заявки) должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе (том заявки) должна быть скреплена печатью (для юридических лиц) и подписана участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. - в форме "Сведения, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа" (Форма 4) указываются сведении о наличии и квалификации сотрудников участника размещения заказа, количество проектов, аналогичных предмету конкурса, выполненных участником и прошедших государственную экспертизу, срок пребывания участника размещения заказа на рынке данных видов работ. |
|  | Порядок подачи заявок на участие в конкурсе: Заявка подается в письменной форме в запечатанном конверте. На конверте указать: "Заявка на участие в конкурсе"; номер извещения о проведении конкурса; наименование открытого конкурса; слова "Не вскрывать до", дату и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). Принятые заявки на участие в конкурсе, независимо от его результатов, участникам не возвращаются. Заявки, полученные заказчиком после указанного срока, к рассмотрению не принимаются и будут возвращены участникам размещения заказа невскрытыми. Один участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении предмета конкурса. В случае подачи участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе при условии, что поданные ранее заявки не отозваны в установленном порядке, все заявки такого участника размещения заказа в отношении этого лота не рассматриваются и возвращаются. |
|  | Место подачи заявок на участие в конкурсе: заявки должны быть доставлены по адресу заказчика. Заказчик осуществляет прием заявок на участие в конкурсе, доставляемых по рабочим дням с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 по местному времени в течение всего срока приема заявок на участие в конкурсе, в день окончания приема заявок на участие в конкурсе – до момента вскрытия конвертов. |
|  | Срок подачи заявок на участие в конкурсе: дата начала подачи заявок: 09 августа 2011 года; дата окончания подачи заявок: 07 сентября 2011 года, до начала вскрытия конвертов с конкурсными заявками. Участник размещения заказа может подать заявку на заседание конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе после объявления присутствующим о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки. Заказчик вправе продлить срок подачи заявок, внеся изменение в конкурсную документацию. В этом случае срок действия всех прав и обязанностей заказчика и участника размещения заказа продлевается с учетом измененной даты окончания подачи заявок |
|  | Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, внесений изменений в заявку на участие в конкурсе: Участник размещения заказа вправе изменить или отозвать свою заявку в любое время до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Письменное уведомление участника размещения заказа об изменении или отзыве заявки должно быть подготовлено, оформлено, запечатано, помечено и подано в порядке, установленном для подготовки и подачи заявок. На конверте необходимо дополнительно указать "Изменение заявки на участие в конкурсе" или "Отзыв заявки на участие в конкурсе". Отозванные заявки будут возвращены участникам размещения заказа невскрытыми. После вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе изменение или отзыв заявок не допускается. |
|  | Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе: Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: Конверты с заявками на участие в конкурсе Единая комиссия вскрывает 07 сентября 2011 года в 10-00 (время местное) по адресу п. Угольные Копи-6, аэровокзальный комплекс, второй этаж, офис 27 1. В случае продления срока подачи заявок вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществляется в день окончания подачи заявок. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: Участники размещения заказа или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе Единая комиссия обязана объявить присутствующим о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки. Объявление сведений, содержащихся в заявках на участие в конкурсе: При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе будут объявлены следующие сведения, содержащиеся в заявках: наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для физических лиц) и адрес каждого участника размещения заказа, заявка которого вскрывается, наличие в заявке сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, предложенная цена договора и иные условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок. Участники размещения заказа вправе осуществлять аудио- и видеозапись процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. |
|  | Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе: не позднее 19 сентября 2011 года. |
|  | Срок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе: не позднее 29 сентября 2011 года, но не более 10-и дней со дня окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. |
|  | В целях выявления лучших условий исполнения договора, предложенных участниками конкурса, Единая комиссия оценивает и сопоставляет заявки по цене договора и иным критериям. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, их содержание и значимость: цена договора – 70%; срок выполнения работ – 10%; - срок предоставления гарантии качества товара – 20% |
|  | Порядок оценки заявок на участие в конкурсе: Для определения заявки, в которой содержатся лучшие условия выполнения договора, каждой заявке присваивается итоговый рейтинг, характеризующий степень выгодности предлагаемых условий выполнения договора. Итоговый рейтинг i-й заявки определяется по формуле: , где – итоговый рейтинг i-ой заявки; – рейтинг i-ой заявки по критерию "цена договора"; – рейтинг i-ой заявки по критерию "срок выполнения работ"; Rf i - рейтинг i-ой заявки по критерию "срок предоставления гарантии качества выполнения работ"; – значимость критерия "цена договора"; – значимость критерия "срок выполнения работ"; Kf i - значимость критерия "срок предоставления гарантии качества товара". Оценка по критерию "цена договора" Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию "цена договора", определяется по формуле: где: R a i - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; A max - начальная (максимальная) цена договора, установленная в конкурсной документации; A i - предложение i-го участника конкурса по цене договора; i - номер заявки. Оценка по критерию "срок выполнения работ" Для определения рейтинга заявки по критерию "срок выполнения работ" устанавливается единица измерения срока в днях. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию "срок выполнения работ", определяется по формуле: , где – рейтинг i-ой заявки по критерию "срок выполнения работ"; Fmax – максимальный срок выполнения работ в единицах измерения (количество дней) с даты заключения договора; Fmin – минимальный срок выполнения работ в единицах измерения (количество дней) с даты заключения договора; Fi – предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку выполнения работ в единицах измерения (количество дней), в даты заключения договора. Оценка по критерию "срок предоставления гарантии качества" Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию "срок предоставления гарантии качества", определяется по формуле: , где: Rf i - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; F max - максимальный "срок предоставления гарантии качества" с даты заключения договора; F i - предложение, содержащееся в i-й заявке по "сроку предоставления гарантии качества" с даты заключения договора. В случае если заявка содержит предложение об обеспечении исполнения части условий договора по указанным критериям (обеспечена часть объема гарантии или обеспечена часть срока гарантии), рейтинг заявки по соответствующему критерию рассчитывается только исходя из обеспеченной части предложения участника конкурса Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации, умноженных на их значимость. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. В случае, если участники конкурса по результатам оценки набрали одинаковый наибольший итоговый рейтинг, лучшей считается заявка участника, предложившего лучшее среди данных участников значение по критерию, имеющему наибольший коэффициент весомости. Победителем признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер. |
|  | Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов не предоставляются |
|  | Обеспечение исполнения договора: Размер обеспечения исполнения договора: 10 % от начальной (максимальной) цены договора. Способ обеспечения исполнения договора: безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, договор поручительства или передача заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора. Способ обеспечения исполнения договора участником конкурса, с которым заключается договора, определяется самостоятельно. Если обеспечением исполнения договора является безотзывная банковская гарантия: банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации; в банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой гарант гарантирует исполнение обязательств по договору, которая должна соответствовать размеру обеспечения договора, установленного в настоящем пункте Информационной карты; банковская гарантия должна содержать указание на договор, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны договора, название предмета договора и ссылки на протокол оценки и сопоставления заявки на участие в конкурсе как основание заключения договора; срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом установленного общего срока поставки товара по договору и оканчиваться не ранее его завершения; банковская гарантия должна содержать указание на согласие гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии. Если обеспечением исполнения договора является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: 1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; 2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; 3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей. Соответствие поручителя требованиям, установленным частью 4.1 статьи 29 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным частью 4.1 статьи 29 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. В случае, если обеспечением исполнения договора является договор поручительства, договор может быть заключен только после предоставления участником конкурса, с которым заключается договор, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в подпунктах "в" и "д" пункта 1 части 3 статьи 25 настоящего Федерального закона Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и подтверждающих его полномочия. Все листы предоставляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность предоставленных. В случае если обеспечением исполнения договора является залог денежных средств, денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения договора в качестве залога, должны быть зачислены до заключения договора по реквизитам (для всех лотов): Получатель: Федеральное казенное предприятие "Аэропорты Чукотки", ИНН 8709013318, КПП 870101001 Банк получателя: ХФ ОАО "МДМ Банк", г. Хабаровск БИК 040813825, р/с № 40502810009100000009 Назначение платежа: Обеспечение исполнения договора № _____ выполнение работ по текущему ремонту ворот боксов гаража филиала аэропорт Залив Креста ФКП «Аэропорты Чукотки» в противном случае обеспечение исполнения договора в виде залога денежных средств считается не предоставленным. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы "Банк-клиент"). Денежные средства возвращаются исполнителю, с которым заключается договор, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по договору в течение 30 банковских дней, со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования исполнителя; денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным исполнителем в письменном требовании. Если победителем конкурса или участником конкурса, с которыми заключается договор, является бюджетное учреждение и заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется |
|  | Подписание договора: Срок подписания договора: не менее 10, но не более 20 дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Условия подписания договора: Договор выполнения работ заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной документации, по цене предложенной победителем конкурса, либо, в случае заключения договора поставки с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер по цене, предложенной таким участником. |

Часть II. Лоты и начальная (максимальная) цена договора

Лот № 1 Выполнение работ по текущему ремонту ворот боксов гаража филиала аэропорт Залив Креста ФКП «Аэропорты Чукотки». Начальная (максимальная) цена: 1 309 881,00 (один миллион триста девять тысяч восемьсот восемьдесят один рубль 00 копеек) рубль. Общая стоимость: 1 309 881,00 (один миллион триста девять тысяч восемьсот восемьдесят один рубль 00 копеек) рубль.

Место и срок выполнения работ

Лот №1 аэропорт Залив Креста Срок выполнения работ по лоту — не позднее 01.10.2011 г.

Часть III. Техническое задание

Лот №1: Выполнение работ по текущему ремонту ворот боксов гаража филиала аэропорт Залив Креста ФКП «Аэропорты Чукотки».

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка деревянных заполнений воротных и дверных проемов | 100 м2 | 1,02 |
| 2 | Пробивка проемов в конструкциях стен | м3 | 1,44 |
| 3 | Усиление конструктивных элементов стен стальными тяжами | т | 0,42 |
| 4 | Углубление проемов угловой сталью | т | 0,39 |
| 5 | Огрунтовка металлических поверхностей | 100 м2 | 1,02 |
| 6 | Окраска огрунтованных металлических поверхностей | 100 м2 | 1,02 |
| 7 | Штукатурка поверхностей откосов | 100 м2 | 0,5 |
| 8 | Покрытие поверхностей грунтовкой | 100 м2 | 0,5 |
| 9 | Окраска водоэмульсионными составами по штукатурке стен | 100 м2 | 0,5 |
| 10 | Монтаж каркасов ворот | т | 0,19 |
| 11 | Облицовка ворот стальным профилированным листом | 100 м2 | 0,28 |
| 12 | Устройство каркаса из бруска деревянного | 100 м | 0,57 |
| 13 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой | 100 м2 | 0,49 |
| 14 | Облицовка ворот с внутренней стороны фанерой | 100 м2 | 0,78 |
| 15 | Обивка ворот по периметру резиной уплотнительной | 100 м2 | 0,42 |
| 16 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву | 100 м2 | 0,78 |
| 17 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов | 100 м2 | 0,24 |
| 18 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т | 1,24 |

2. Требования к качеству:

2.1 Соблюдение сроков выполнения работ согласно, разработанному календарному плану производства работ, утверждённому заказчиком.

2.2. Использование материалов и чёткое выполнение работ на основании перечня работ и технического задания. Предоставление исполнительной документации.

2.3. На применяемые материалы должны быть представлены сертификаты качества и акты на скрытые работы, цветовая гамма по согласованию с Заказчиком.

2.4. Чёткое выполнение работ в соответствии с Ведомостью объёма работ и согласованной с Заказчиком сметой выполнения работ по Договору. Смета разрабатывается Подрядчиком  и утверждается Заказчиком перед подписанием Договора.

2.5. Все материалы должны соответствовать государственным  стандартам и нормам. При применении материалов не соответствующих указанным нормам и требованиям заказчик оставляет за собой право предъявить претензии к Подрядчику с наложением штрафных санкций при исполнении Договора

# 3. Срок предоставления гарантии качества товара:

3.1.  Срок гарантии не менее 24 месяца (2 года).

3.2. В течение гарантийного срока Подрядчик обеспечивает за свой счёт устранение и исправление разрушений и дефектов, возникающих в следствии:

- применения материалов, оборудования или методов выполнения работ, не соответствующих положениям Договора;

- халатностью Подрядчика или невыполнением им какого-либо из своих обязательств, установленных или подразумеваемых Договором.

# .

# 4. Место выполнения работ: Чукотский АО, Иультинский район, аэропорт Залив Креста

# 5. Срок выполнения работ:  в срок до 01.10.2011г.

# Часть IV. Проект договора

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ____

на выполнение работ по текущему ремонту  ворот боксов гаража филиала

аэропорт Залив Креста ФКП «Аэропорты Чукотки»

Городское поселение Угольные Копи				 «_____» _____________2011 г.

Федеральное казенное предприятие  «Аэропорты Чукотки», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Леуса Юрия Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола № ___________ от ________________, заключили настоящий Договор подряда (в дальнейшем «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. 	Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по текущему ремонту ворот боксов гаража филиала аэропорт Залив Креста ФКП «Аэропорты Чукотки», находящийся по адресу: 689201, Чукотский АО, Иультинский район, п. Эгвекинот, территория аэропорта Залив Креста. (далее по тексту – «Объект»).

1.2. 	В рамках настоящего договора Подрядчик выполняет работы по текущему ремонту ворот боксов гаража филиала аэропорт Залив Креста ФКП «Аэропорты Чукотки» в объемах, указанных в техническом задании (Приложение №1).

1.3. 	Подрядчик обязуется выполнить работы по текущему ремонту ворот боксов гаража Объекта своими силами и материально-техническими средствами в соответствии с условиями настоящего договора, заданием Заказчика и утвержденной локально-сметной документацией (Приложение № 2).

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. 	Стоимость работ по настоящему договору определяется на основании сметы и  составляет 1 309 881,00  (один миллион триста девять тысяч восемьсот восемьдесят один рубль 00 копеек) рубль. Смета утверждается Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего Договора.

Цена Договора включает в себя стоимость работ, все расходы, связанные с их выполнением и других обязательных платежей.

2.2. 	Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения иных условий его исполнения.

2.3. 	В течение 30 дней с момента заключения Договора, Заказчик производит оплату аванса Подрядчику в размере 30 % стоимости работ по настоящему Договору.

2.4. 	Окончательный расчет за выполненные работы осуществляется безналичным расчетом в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания Сторонами акта выполненных работ (форма КС-2), а также на основании справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

2.5. 	Подрядчик выставляет счет-фактуру не позднее пяти календарных дней со дня подписания акта выполненных работ.

3. СРОКИ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

# 3.1. 	Выполнение работ  осуществляется с момента заключения Договора и заканчивается не позднее  30.09.2011г.

3.2.  	Указанные сроки могут быть изменены по письменному соглашению Сторон либо по обстоятельствам независящим от воли Сторон.

3.3. 	На момент подписания настоящего Договора дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ по настоящему Договору.

4. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

4.1.  	Подрядчик гарантирует достижение на Объекте указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации Объекта в соответствии с настоящим договором на протяжении гарантийного срока.

4.2. 	Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается в течение 24 месяцев (2 года) с момента подписания акта о сдаче-приемке отремонтированного Объекта.

4.3. 	Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

4.4. 	Подрядчик в течение 10 дней с момента завершения работ уведомляет Заказчика о готовности Объекта к сдаче.

4.5. При необходимости перед приемкой Объекта Подрядчик в присутствии уполномоченного представителя Заказчика производит предварительный осмотр отремонтированного объекта.

4.6. 	Заказчик вправе отказаться от приемки Объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его эксплуатации, до полного их устранения.

# 5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

5.1. Заказчик:

5.1.1. Обеспечивает Подрядчика техническим заданием.

5.1.2. 	Осуществляет надзор за ходом работ, за соблюдением сроков выполнения работ, качеством работ, участвует в освидетельствовании скрытых работ.

5.1.3. 	В течение десяти рабочих дней с момента извещения и представления документов принимает у Подрядчика выполненные работы по стоимости, определенной на дату выполнения работ, путем подписания актов приемки выполненных работ по форме КС-2 либо предоставляет мотивированный отказ в письменном виде.

5.1.4. 	Производит оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном настоящим договором.

5.2. Подрядчик:

5.2.1. 	Выполняет все работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем договоре и приложениях к нему, и сдает работы Заказчику.

5.2.2. 	Производит работы в полном соответствии с локально-сметным расчетом, строительными нормами и правилами, графиком производства работ.

5.2.3. 	Несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение работ по настоящему договору.

5.2.4. 	При производстве работ обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по противопожарной безопасности, охране труда и охране окружающей среды, зеленых насаждений, соблюдения правил благоустройства во время проведения работ, а также установку освещения. При нарушении вышеуказанных условий несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.2.5. 	Согласовывает с Заказчиком порядок ведения работ на Объекте.

5.2.6. Представляет Заказчику стоимость выполненных работ в текущих ценах с расшифровкой по статьям затрат, с одновременным представлением исполнительной документации (акты на скрытые работы, паспорта на материалы и т.д.) в следующие сроки:

- исполнительную документацию, акты приемки выполненных работ по форме КС-2 - не позднее срока окончания работ;

- расчет стоимости выполненных работ в текущих ценах и справку по форме КС-3 - не позднее срока окончания работ.

5.2.7. Обеспечивает качество работ и применяемых материалов в соответствии с техническими требованиями договора и действующими СНиП. В сроки, установленные Заказчиком, устраняет все дефекты, выявленные при производстве работ, за счет собственных средств.

5.2.8. Передает Заказчику всю документацию, необходимую для приемки работ, готовит и предъявляет скрытые работы и акты их освидетельствования с уведомлением Заказчика за двое суток до даты их приемки.

5.2.9. Выполняет работы по восстановлению благоустройства, нарушенного в результате проведения ремонтных работ на Объекте.

6. ГАРАНТИИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1. При подписании настоящего Договора, Стороны обмениваются гарантиями выполнения работ по Договору.

6.2. Гарантии Подрядчика: в обеспечение своих обязательств, Подрядчик в течение 30-ти дней со дня заключения Договора предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Договора (безотзывная банковская гарантия, договор поручительства, залог денежных средств).

6.3. Гарантии Заказчика: предоплата в размере 30-ти %, которые Заказчик должен перечислить на расчетный счет Подрядчика в течение 30-ти дней, со дня заключения настоящего Договора.

6.4. Банковская гарантия распространяет свое действие до момента исполнения всех условий по настоящему Договору.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1.  Подрядчик несет ответственность за:

7.1.1.  Недостатки выполненной работы, которые делают Объект непригодным для обычного использования, в порядке ст. 723 Гражданского кодекса РФ.

7.1.2. Недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

7.1.3. Нарушение требований законодательства об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ.

7.2. В случае виновного нарушения конечного срока выполнения работ на Объекте Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % стоимости работ, установленной в пункте 2.1. настоящего договора, за каждый день просрочки.

7.3. Заказчик возмещает Подрядчику убытки, причиненные прекращением договора по инициативе Заказчика, в порядке, предусмотренном ст. 717 ГК РФ;

7.4. В случае нарушения сроков оплаты работ, предусмотренных главой 2 настоящего договора, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки оплаты, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока.

7.5. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

8.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объекту нанесен значительный ущерб, то Стороны обязаны согласовать новые сроки, порядок производства и стоимость работ в дополнительном соглашении, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего договора, либо инициировать процедуру расторжения договора в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.

8.3. Если работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу от даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

9.2. Расторжение Договора возможно исключительно по письменному соглашению сторон, либо решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Стороны будут стремиться разрешать все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего Договора, путем переговоров и консультаций.

10.2. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Чукотского АО.

10.3. Обращению в  Арбитражный суд Чукотского АО предшествует претензионный порядок урегулирования спорных вопросов. Претензия и ответ на нее оформляются в письменном виде. Срок ответа на заявленную претензию составляет 10 рабочих дней с даты ее получения.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они не противоречат действующему законодательству Российской Федерации, оформлены в письменном виде и подписаны  полномочными представителями сторон.

11.2. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

11.3.  К настоящему Договору прилагаются следующие документы:

- техническое задание (приложение № 1);

- локальный сметный расчет (приложение № 2),  являющийся его неотъемлемой частью.

12. Юридические адреса, банковские реквизиты Сторон

Заказчик

ФКП «Аэропорты Чукотки»

Юридический адрес: 689503, Чукотский АО, п. Угольные Копи-3, ул. Портовая, 6

Почтовый адрес: 689506, Чукотский АО, п. Угольные Копи-6, а/я 1

Банковские реквизиты:

р/с: 40502810009100000009 в ХФ ОАО "МДМ Банк" г. Хабаровск

БИК 040813825, к/с 30101810700000000825

ИНН 8709013318 КПП 870101001

Подрядчик

___________________________________________________________________________

Юридический адрес: ________________________________________________________

Почтовый адрес: ___________________________________________________________

Банковские реквизиты:

р/с: ________________________________________________________________________

БИК _____________________, к/с ______________________________________________

ИНН _______________________ КПП ____________________________

Генеральный директор 				___________________________________

ФКП «Аэропорты Чукотки»				___________________________________

__________________ Ю.Н. Леус			_____________________/______________/

«_____» _______________ 2011г.			«_____» _______________ 2011г.

# Приложение № 1

# к договору № __________ от ____________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(аналогичное техническому заданию, размещенному в конкурсной документации)

# Приложение № 1

# к договору № __________ от ____________

ЛОКАЛЬНО-СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

# Часть V. Образцы форм документов

Опись

документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

наименование конкурса

наименование участника размещения заказа

| № п/п | Наименование документа | стр. | количество листов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО |  | ___ листов |

Форма 1

| На бланке участника размещения заказа (при наличии) |  | В ФКП "Аэропорты Чукотки" |
| --- | --- | --- |
| дата |  |  |

Письмо-Заявка

наименование участника размещения заказа

на участие в конкурсе

на выполнение работ ______________________________ _

Изучив конкурсную документацию и принимая все установленные в ней требования и условия проведения конкурса, направляем для участия в конкурсе комплект документов в соответствии с требованиями конкурсной документации и предложение о  выполнении работ  по __________________________ на сумму ____________ (цифрами и прописью).

Сообщаем, что _________________________________________________________

Наименование Участника размещения заказа

соответствует требованиям, предъявляемым к участникам конкурса, установленным законодательством и указанным в конкурсной документации:

соответствие требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, выполняющим работы, являющихся предметом конкурса, подтверждено _____________________________ (свидетельством, и т.п.), копия прилагается к заявке на участие в конкурсе;

в отношении _________________________________________________________

Наименование Участника размещения заказа

не проводится процедура ликвидации или процедура банкротства, отсутствует решение арбитражного суда о признании  _____________________________________________________

Наименование Участника размещения заказа

банкротом и об открытии конкурсного производства; деятельность Наименование Участника размещения заказа не приостановлена;

задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год у _________________________________________________________

Наименование Участника размещения заказа

нет (или задолженность не превышает 25 % балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за 2010 год) (выбрать нужное).

Либо

_________________________________________________________

Наименование Участника размещения заказа

обжаловал наличие задолженности по платежам в (указать вид и размер задолженности) в соответствии с законодательством Российской Федерации (указать реквизиты иска или жалобы: номер, дату, адресат, местонахождение, контактные лица и  телефоны) и решение по такой жалобе на день подачи заявки на участие в аукционе не принято.

Гарантируем подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе документов и сведений. Подтверждаем право заказчика запрашивать в государственных органах и иных организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.

Если _________________________________________________________

Наименование Участника размещения заказа

будет признан победителем конкурса, обязуемся подписать договор в установленный срок на условиях, приведенных в конкурсной документации, проекте договора и настоящей заявке, предоставить обеспечение  в размере 30 % от начальной (максимальной) цены договора, что  составляет ____________________ в соответствии с условиями договора. Предложения и условия настоящей заявки действительны до заключения договора.

Если заявке на участие в конкурсе __________________________________________

Наименование Участника размещения заказа

будет присвоен второй номер, при отказе Заказчика от заключения договора с победителем конкурса в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ  или в случае, если победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения договора, ______________________________________________

Наименование Участника размещения заказа

обязуется подписать договор в установленный срок, на условиях, приведенных в конкурсной документации, проекте договора и настоящей заявке, поставить в соответствии с условиями договора.

Предложения и условия настоящей заявки действительны до заключения договора.

Форма 2

(для юридических  лиц)

Приложение 1 к заявке на участие в конкурсе

Сведения об участнике размещения заказа

| Фирменное наименование (наименование) |  |
| --- | --- |
| Организационно-правовая форма |  |
| Место нахождения |  |
| ИНН* |  |
| КПП* |  |
| Сведения о руководителе – фамилия, имя, отчество, должность* |  |
| Почтовый адрес |  |
| Номер контактного телефона |  |
| Факс* |  |
| Адрес электронной почты* |  |
| Контактное лицо* |  |
| Основной вид деятельности* |  |
| Категория (отметить)* | субъект малого предпринимательства учреждение (предприятие) уголовно-исправительной системы общественная организация инвалидов иное |
| Прочие сведения по усмотрению участника* |  |

* Графы не обязательные для заполнения (не заполнение граф не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе).

Форма 2

(для физических лиц)

Приложение 1 к заявке на участие в конкурсе

наименование претендента

Сведения об участнике размещения заказа

| Фамилия, имя, отчество |  |
| --- | --- |
| Паспортные данные |  |
| Сведения о месте жительства |  |
| Номер контактного телефона |  |
| Факс (при наличии)* |  |
| Адрес электронной почты (при наличии)* |  |
| Прочие сведения* |  |

* Графы не обязательные для заполнения (не заполнение граф не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе).

Форма 3

Приложение 2

к заявке на участие в конкурсе

наименование участника размещения заказа

Сведения о выполнении работ

Участник размещения заказа представляет описание услуг и сведения, характеризующие качество и количество выполняемых услуг.

| Наименование услуги | Характеристики услуги |
| --- | --- |

Срок выполнения услуг:

Срок предоставления гарантии качества:

Примечание:

Участник размещения заказа по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может представить любую дополнительную информацию (в том числе документы), подтверждающую качество подлежащих выполнению работ.

Форма 4

к заявке на участие в конкурсе

наименование участника размещения заказа

Сведения, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа

| № п/п | Сведения о наличии и квалификации сотрудников участника размещения заказа* | Срок пребывания участника размещения заказа на рынке данных видов работ. | Количество проектов, аналогичных предмету конкурса |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего проектов – |

* Заполнение формы 4 является необязательным для участника размещения заказа и влияет только на оценку конкурсных заявок по критерию «Качество работ и квалификация участников размещения заказа».