Приложение № 2

к извещению запроса котировок

№ _____ от _________________

| Исх. № ________________________________ (по возможности на бланке участника размещения заказа) от «___»_________________________20____г. | В Единую комиссию Федерального казённого предприятия «Аэропорты Чукотки» 689506, Чукотский АО, п. Угольные Копи-6, а/я 1 тел/факс: 8 (427-32) 2-72-81 |
| --- | --- |

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на выполнение работ по текущему ремонту наружных сетей тепло и водоснабжения

от теплового пункта до здания аэропорта филиала Лаврентия

ФКП «Аэропорты Чукотки»

- Наименование участника размещения заказа:__________________________________

_________________________________________________________________________

- Место нахождение: ________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Телефон: _______________ Факс: _____________________ E-mail: ________________

ИНН ______________________  КПП _______________ ОРГН ____________________

р/счёт № _________________________ в _______________________________________

__________________________________________________________________________

к/счёт _______________________________ КПП ______________ БИК _____________

ОКПО __________________________ ОКОНХ __________________________________

- Изучив извещение о проведении запроса котировок, мы, нижеподписавшиеся, настоящей котировочной заявкой соглашаемся выполнить работы в указанных объёмах по указанным ценам приведённым в извещении о проведении запроса котировок от «____»___________________20_____г. № _____________ и согласны с имеющимся в ней порядком платежей.

Настоящая котировочная заявка действительна до «___»_______________20____ года.

- Наименование, характеристика и количество поставляемых товаров, наименование и объём выполняемых работ:

| Выполнение работ по текущему ремонту наружных сетей тепло и водоснабжения от теплового пункта до здания аэропорта филиала Лаврентия ФКП «Аэропорты Чукотки» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Демонтаж трубопровода в непроходных каналах с повышенной влажностью краном диаметром труб: до 100ммм | 100 м трубопровода | 0,3 |
| 2 | Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции | 0,097 |
| 3 | Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм | 1 задвижка | 4 |
| 4 | Прокладка трубопровода в каналах и надземная при: условном давлении 0,6 МПа, температуре 115оС, диаметр труб 80 мм | 1 км трубопровода | 0,03 |
| 5 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 25 мм | 1 км трубопровода | 0,015 |
| 6 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром:80мм | 1 компл. задвижек или клапана | 4 |
| 7 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 25 мм | 1 задвижка (или клапан оборотный) | 2 |
| 8 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | 100 м трубопровода | 0,3 |
| 9 | Нанесение нормальной антикоррозийной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 80 мм | 1 км трубопровода | 0,03 |
| 10 | Мастика битумно-полимерная | т | 0,0309 |
| 11 | Нанесение нормальной антикоррозийной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 25 мм | 1 км | 0,015 |
| 12 | Мастика битумно-полимерная | т | 0,012 |
| 13 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,108 |
| 14 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 | 1 м3 изоляции | 1,1 |
| 15 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,122 |
| 16 | Изоляция арматуры и фланелевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали, условный диаметр трубопроводов: до 200мм | 100 шт. арматуры и фланцевых соединений | 0,6 |
| 17 | Устройство плит покрытий каналов площадью: до5 м2 | 100 шт. сборных конструкций | 0,05 |
| 18 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм | счетчик (водомер) | 2 |

- Цена контракта, предлагаемая участником размещения заказа: ____________________

__________________________________________________________________________

(цифрами и прописью)

Цена контракта указана с учётом затрат на используемые при выполнении работ материалы и оборудование, фонд оплаты труда, стоимость услуг с учётом транспортных и командировочных расходов, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательств платежей связанных с исполнением контракта.

Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на предмет запроса котировок, которые должны быть включены в их стоимость, то в соответствии с предметом запроса котировок, работа будет в любом случае выполнена в полном соответствии с извещением и в пределах предлагаемой нами стоимости контракта.

- В течение 10 дней с момента заключения Контракта, Заказчик производит оплату аванса Поставщику в размере 30% стоимости выполняемых работ по настоящему Контракту.

- Место выполнения работ: Российская Федерация, Чукотский АО, Чукотский район, село Лаврентия, территория аэропорта Лаврентия.

- Сроки выполнения работ: с момента подписания контракта до ________________________ 2011 года.

- Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берём на себя обязательство выполнить работу в соответствии с требованиями запроса котировок, включая все требования к выполняемым работам и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.

Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении: ____________________________

__________________________________________________________________________

(наименование организации-участника размещения заказа, индивидуального предпринимателя)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные бюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчётности за последний завершённый отчётный период.

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников запроса котировок условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

10. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя запроса котировок, а победитель запроса котировок будет признан уклонившимся от заключения контракта, мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями запроса котировок, документации и условиями нашего предложения по цене.

11. Подтверждаем, что мы извещены о том, что в случае признания нас победителями запроса котировок или принятия решения о заключении с нами  контракта, в случае отказа от его подписания победителем запроса котировок, и нашего уклонения от заключения контракта на выполнение работ, являющихся предметом запроса котировок, о включении сведений о нашей организации в Реестр недобросовестных поставщиков.

12. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком, нами уполномочен(а) __________________________________________________________________________

(контактная информация уполномоченного лица)

e-mail: __________________, тел. _____________________, факс __________________.

Все сведения о проведении запроса котировок просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

13. В случае присуждения нам права заключить контракт, в период, с даты получения протокола оценки и рассмотрения котировочных заявок и до подписания официального контракта, настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами с  заказчиком контракта на условиях наших предложений.

14. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Должность М.П. | ______________________________ (подпись) |
| --- | --- |