Приложение № 2

к извещению запроса котировок

№ _____ от _________________

| Исх. № ________________________________ (по возможности на бланке участника размещения заказа) от «___»_________________________20____г. | В Единую комиссию Федерального казенного предприятия «Аэропорты Чукотки» 689506, Чукотский АО, п. Угольные Копи-6, а/я 1 тел/факс: 8 (427-32) 2-72-81 |
| --- | --- |

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на приобретение и поставка огнетушителей для повышения уровня пожарной безопасности филиалов аэропортов ФКП «Аэропорты Чукотки»

- Наименование участника размещения заказа:_________________________________

______________________________________________________________________________

- Место нахождения: _______________________________________________________

______________________________________________________________________________

Телефон: _______________ Факс: _____________________ E-mail: _____________________

ИНН ______________________  КПП _______________ ОРГН ________________________

р/счёт № _________________________ в ___________________________________________

______________________________________________________________________________

к/счёт _______________________________ КПП ______________ БИК _________________

ОКПО __________________________ ОКОНХ _____________________________________

- Изучив извещение о проведении запроса котировок, мы, нижеподписавшиеся, настоящей котировочной заявкой соглашаемся с приобретением и поставкой огнетушителей, в указанных объёмах по указанным ценам, приведённым в извещении о проведении запроса котировок от «____»___________________20_____г. № _____________ и согласны с имеющимся в ней порядком платежей.

Настоящая котировочная заявка действительна до «___»_______________20____ года.

- Наименование, характеристика и количество поставляемых товаров, наименование и объём товара:

Приобретение и поставка огнетушителей для повышения уровня пожарной безопасности филиалов аэропортов ФКП «Аэропорты Чукотки».

| № |  | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| п\п | Наименование товара |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| для филиала аэропорт Певек |
| 1 | Огнетушитель ОУ-2 | шт. | 47 |
| 2 | Огнетушитель ОУ-5 | шт. | 68 |
| 3 | Огнетушитель ОУ-7 | шт. | 15 |
| 4 | Огнетушитель ОУ-25 | шт. | 11 |
| 5 | Огнетушитель ОУ-55 | шт. | 10 |
| 6 | Огнетушитель ОП-2 (з) | шт. | 12 |
| 7 | Огнетушитель ОП-5 (з) АВСЕ | шт. | 3 |
| для филиала аэропорт Анадырь |
| 8 | Огнетушитель ОУ-5 | шт. | 50 |
| 9 | Огнетушитель ОУ-7 | шт. | 27 |
| 10 | Огнетушитель ОУ-25 | шт. | 3 |
| 11 | Огнетушитель ОУ-55 | шт. | 20 |
| 12 | Огнетушитель ОП-5 (з) АВСЕ | шт. | 3 |
|  | Итого: | шт. | 292 |

- Огнетушитель ОУ-2

Углекислотные огнетушители предназначены для тушения загораний веществ, горение которых не может происходить без доступа воздуха, загораний электроустановок, находящихся под напряжением 1000 В, жидких и газообразных веществ (класс В, С).
Технические характеристики:

Вместимость 2,9 л.

Масса заряда 2,0кг.

Максимальное рабочее давление15(150) МПа (кгс/см2)

Время выхода ОТВ 8 сек.

Класс пожара и размер модельного очага10 В

Масса огнетушителя с зарядом 7,0 кг.

Диапазон температур эксплуатации -40 C - +50 C

Габаритные размеры, высота x диаметр корпуса 520х108 мм.

- Огнетушитель ОУ-5

Углекислотные огнетушители предназначены для тушения загораний веществ, горение которых не может происходить без доступа воздуха, загораний электроустановок, находящихся под напряжением 1000 В, жидких и газообразных веществ (класс В, С).
Технические характеристики:

Вместимость 7,2 л.

Масса заряда 5,0кг.

Максимальное рабочее давление 15(150) МПа (кгс/см2)

Время выхода ОТВ 8 сек.

Класс пожара и размер модельного очага 34 В

Масса огнетушителя с зарядом 15,0 кг.

Диапазон температур эксплуатации -40 C - +50 C

Габаритные размеры, высота x диаметр корпуса 725х133 мм.

- Огнетушитель ОУ-7 разобранный

Углекислотные огнетушители предназначены для тушения загораний веществ, горение которых не может происходить без доступа воздуха, загораний электроустановок, находящихся под напряжением 1000 В, жидких и газообразных веществ (класс В, С).
Технические характеристики:

Вместимость 10,0 л.

Масса заряда 7 кг.

Максимальное рабочее давление 15(150) МПа (кгс/см2)

Время выхода ОТВ 15,0 сек.

Класс пожара и размер модельного очага 55 В

Масса огнетушителя с зарядом 30 кг.

Диапазон температур эксплуатации -40 C - +50 C

Габаритные размеры, высота x диаметр корпуса 1000х159

- Огнетушитель ОУ-25 разобранный

Углекислотные огнетушители предназначены для тушения загораний веществ, горение которых не может происходить без доступа воздуха, загораний электроустановок, находящихся под напряжением 1000 В, жидких и газообразных веществ (класс В, С).
Технические характеристики:

Вместимость 38,0 л.

Масса заряда 25 кг.

Максимальное рабочее давление 15(150) МПа (кгс/см2)

Время выхода ОТВ 15 сек.

Класс пожара и размер модельного очага 89 В

Масса огнетушителя с зарядом 80 кг.

Диапазон температур эксплуатации -40 C - +50 C

Габаритные размеры 1200х159 мм

- Огнетушитель ОУ-55 разобранный

Углекислотные огнетушители предназначены для тушения загораний веществ, горение которых не может происходить без доступа воздуха, загораний электроустановок, находящихся под напряжением 1000 В, жидких и газообразных веществ (класс В, С).
Технические характеристики:

Масса заряда 55кг.

Огнетушащее вещество СО2 (двуокись углерода)

Длина струи огнетушащего вещества 4 м

Продолжительность подачи огнетушащего вещества 30 сек.

Масса 205,0 кг

Диапазон температур эксплуатации -40 C - +50 C

Габариты 1600х220 мм

- Огнетушитель ОП-5

Порошковые огнетушители предназначены для тушения возгорания твердых, жидких и газообразных веществ (класса А, В, С или В, С в зависимости от типа применяемого порошка), а также возможно их применение для тушения электроустановок, находящихся под напряжением 1000 В. 
Диапазон рабочих температур -400С - +500С

Технические характеристики:

Масса заряда 5,0 кг.

Огнетушащее вещество - огнетушащий порошок

Длина струи огнетушащего вещества 3.5 м

Продолжительность подачи огнетушащего вещества 6 сек

Масса 6,76 кг

Габариты, высота x диаметр корпуса, 465x159 мм.

- Огнетушитель ОП-2

Масса заряда порошка - 2 кг, длина струи огнетушащего вещества - 3 м, продолжительность подачи огнетушащего вещества - 5 с, габаритные размеры - 428х150х130 мм, масса - 5 кг.

Дата выпуска огнетушителя:  не должен быть ранее 2011года.

- Цена договора, предлагаемая участником размещения заказа: ____________________

________________________________________________________________________________

(цифрами и прописью)

Цена договора указана с учётом затрат на покупку и поставку огнетушителей, фонд оплаты труда, стоимость услуг с учётом транспортных и командировочных расходов, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательств, платежей связанных с исполнением договора.

Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на предмет запроса котировок, которые должны быть включены в их стоимость, то в соответствии с предметом запроса котировок, работа будет в любом случае выполнена в полном соответствии с извещением и в пределах предлагаемой нами стоимости договора.

- Место выполнения работ: склад авиаперевозчика ООО «Чукотавиатранс», Московская обл. г. Раменское, ул. Нефтегазосъемки, д.19А.

- Сроки покупки и поставки Товара:  до 30 ноября 2011 года.

- Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берём на себя обязательство купить и поставить Товар в соответствии с требованиями запроса котировок, включая все требования к покупке и поставке Товара и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в договор.

Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении: __________________________________

________________________________________________________________________________

(наименование организации-участника размещения заказа, индивидуального предпринимателя)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные бюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчётности за последний завершённый отчётный период.

Настоящим гарантируем достоверность  представленной нами в заявке информации и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников запроса котировок условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

9. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя запроса котировок, а победитель запроса котировок будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать данный договор на приобретение и поставку огнетушителей в соответствии с требованиями запроса котировок, документации и условиями нашего предложения по цене.

10. Подтверждаем, что мы извещены о том, что в случае признания нас победителями запроса котировок или принятия решения о заключении с нами  договор, в случае отказа от его подписания победителем запроса котировок, и нашего уклонения от заключения договора на  покупку и поставку огнетушителей, являющихся предметом запроса котировок, о включении сведений о нашей организации в Реестр недобросовестных поставщиков.

11. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком, нами уполномочен(а) ________________________________________________________________________________

(контактная информация уполномоченного лица)

e-mail: __________________, тел. _____________________, факс ______________________

Все сведения о проведении запроса котировок просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

12. В случае присуждения нам права заключить договор, в период, от  даты получения протокола оценки и рассмотрения котировочных заявок и до подписания официального договора, настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами с  заказчиком к договору на условиях наших предложений.

13. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Должность М.П. | ______________________________ (подпись) |
| --- | --- |