Приложение № 2

к извещению запроса котировок

№ _____ от _________________

| Исх. № ________________________________ (по возможности на бланке участника размещения заказа) от «___»_________________________20____г. | В Единую комиссию Федерального казенного предприятия «Аэропорты Чукотки» 689506, Чукотский АО, п. Угольные Копи-6, а/я 1 тел/факс: 8 (427-32) 2-72-81 |
| --- | --- |

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на выполнение работ по текущему ремонту внутреннего противопожарного водопровода сблокированного здания СТТ филиала аэропорт Певек ФКП «Аэропорты Чукотки».

- Наименование участника размещения заказа:_________________________________

______________________________________________________________________________

- Место нахождение: _______________________________________________________

______________________________________________________________________________

Телефон: _______________ Факс: _____________________ E-mail: _____________________

ИНН ______________________  КПП _______________ ОРГН ________________________

р/счёт № _________________________ в ___________________________________________

______________________________________________________________________________

к/счёт _______________________________ КПП ______________ БИК _________________

ОКПО __________________________ ОКОНХ _____________________________________

- Изучив извещение о проведении запроса котировок, мы, нижеподписавшиеся, настоящей котировочной заявкой соглашаемся с выполнением работ, по указанным ценам, приведённым в извещении о проведении запроса котировок от «____»___________________20_____г. № _____________ и согласны с имеющимся в ней порядком платежей.

Настоящая котировочная заявка действительна до «17» февраля 2012 года.

- Наименование, характеристика и количество выполняемых работ, наименование и объём выполняемых работ:

Выполнение работ по текущему ремонту внутреннего противопожарного водопровода сблокированного здания СТТ филиала аэропорт Певек ФКП «Аэропорты Чукотки».

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм (50 мм) | 100 м трубопровода | 0,18 |
| 2 | Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм (50 мм) | 100 заглушек | 0,08 |
| 3 | Заглушки стальные бесшовные приварные диаметром: 50 мм | шт. | 8 |
| 4 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 50 мм | 100 шт. | 0,11 |
| 5 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,22 |
| 6 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 10 |
| 7 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,005 |
| 8 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг (анкерные болты) | 1 т | 0,008 |
| 9 | Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса: 0,064 т | 1 шт. | 1 |
| 10 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,68 |
| 11 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1768 |
| 12 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0,000876 |
| 13 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 0,0876 |
| 14 | Перевозка строительных грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т: расстояние перевозки 9 км; нормативное время пробега 1,453 час; класс груза 1 | 1 тонна | 0,0876 |

- Цена договора, предлагаемая участником размещения заказа: ____________________

________________________________________________________________________________

(цифрами и прописью)

Цена договора указана с учётом затрат на выполнение работ, фонд оплаты труда, стоимость услуг с учётом транспортных, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательств, платежей связанных с исполнением договора.

Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на предмет запроса котировок, которые должны быть включены в их стоимость, то в соответствии с предметом запроса котировок, работа будет в любом случае выполнена в полном соответствии с извещением и в пределах предлагаемой нами стоимости договора.

- Место выполнения работ: Чукотский АО, Чаунский район,  п. Апапельгино, территория аэропорта Певек.

- Сроки выполнения работ: с 07 марта 2012 г. по 22 марта 2012 г.

- Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берём на себя обязательство выполнить работы  в соответствии с требованиями запроса котировок, включая все требования к покупке и выполнению работ и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в договор.

Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении: __________________________________

________________________________________________________________________________

(наименование организации-участника размещения заказа, индивидуального предпринимателя)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные бюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчётности за последний завершённый отчётный период.

Настоящим гарантируем достоверность  представленной нами в заявке информации и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников запроса котировок условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

9. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя запроса котировок, а победитель запроса котировок будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать данный договор на выполнение работ  в соответствии с требованиями запроса котировок, документации и условиями нашего предложения по цене.

10. Подтверждаем, что мы извещены о том, что в случае признания нас победителями запроса котировок или принятия решения о заключении с нами  договора, в случае отказа от его подписания победителем запроса котировок, и нашего уклонения от заключения контракта на  выполнение работ, являющихся предметом запроса котировок, о включении сведений о нашей организации в Реестр недобросовестных поставщиков.

11. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком, нами уполномочен(а) ________________________________________________________________________________

(контактная информация уполномоченного лица)

e-mail: __________________, тел. _____________________, факс ______________________

Все сведения о проведении запроса котировок просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

12. В случае присуждения нам права заключить договор, в период, с даты получения протокола оценки и рассмотрения котировочных заявок и до подписания официального договора, настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами с  заказчиком договор на условиях наших предложений.

13. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Должность М.П. | ______________________________ (подпись) |
| --- | --- |