Приложение № 3

к извещению запроса котировок

№ ____ от _________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«На выполнение работ по текущему ремонту  санузла и умывальной комнаты сблокированного здания СТТ филиала аэропорт  Певек»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж санитарных приборов: унитазов | 100 шт | 0,05 |
| 2 | Демонтаж санитарных приборов: умывальников | 100 шт | 0,03 |
| 3 | Разборка покрытий полов из керамической плитки | 100 м2 | 0,17 |
| 4 | Устройство стяжек бетонных толщиной до 20 мм | 100 м2 | 0,17 |
| 5 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток | 100 м2 | 0,17 |
| 6 | Установка унитазоы-компактных | 10 компл. | 0,5 |
| 7 | Установка умывальников одиночных с подводкой хол. и гор.воды | 10 компл. | 0,3 |
| 8 | Прокладка трубопровода водоснабжения d до 40 мм | 100 м | 0,10 |
| 9 | Прокладка трубопровода водоснабжения d до 10 мм | 100 м | 0,35 |
| 10 | Ремонт штукатурки внутренних стен, толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,30 |
| 11 | Улучшенная окраска мясляными составами по штукатурке стен | 100 м2 | 0,93 |
| 12 | Масляная окраска дверных полотен | 100 м2 | 0,17 |

Срок выполнения работ до 15.09.2011 года