Приложение № 3

к извещению запроса котировок

№ ____ от _________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение и поставку Дизель-генераторной установки для филиала аэропорт Певек

| № п/п | Технические характеристики |
| --- | --- |
| 1. | Номинальная мощность(кВт) | 18 |
| 2. | Назначение | аварийный источник питания |
| 3. | Частота (Гц) | 50 |
| 4. | Напряжение(В) | 400/230 |
| 5. | Степень автоматизации | 2 ст. |
| 6. | Блок АВР (автоматический ввод резерва) |  |
| 7. | Подогреватель предпусковой дизельный ПЖД |  |
| 8. | Электрический подогреватель охлаждающей жидкости | 220 В |
| 9. | Комплект АКБ с комплектом соединительных проводов |  |
| 10. | Зарядное устройство АКБ |  |