Приложение № 3

к извещению запроса котировок

№ ____ от _________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«на выполнение работ по ремонту помещений зоны спецконтроля и досмотра здания аэровокзала филиала аэропорт Марково ФКП «Аэропорты Чукотки».

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка перегородок на деревянном каркасе для жилых и общественных зданий : без изоляционной прокладки, толщина перегородки 78 мм | 100 м2 перегородок | 0,102 |
| 2 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,1782 |
| 3 | Укладка лаг: по плитам перекрытий | 100 м2 пола | 0,224 |
| 4 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 покрытия | 0,224 |
| 5 | Устройство покрытий: из линолеума на клее "Бустилат" | 100 м2 покрытия | 0,224 |
| 6 | Устройство перегородок на деревянном каркасе в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прокладкой толщиной: 50 мм | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,147 |
| 7 | Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: стен и перегородок из блоков и плит | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,294 |
| 8 | Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3: общественных зданий | 100 шт. проемов | 0,01 |
| 9 | Установка: металлических дверных коробок с навеской дверных полотен | 100 м2 проемов | 0,033 |
| 10 | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): оконным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,11 |
| 11 | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): с дверным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,08 |
| 12 | Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: стен и перегородок из блоков и плит | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,19 |
| 13 | Установка элементов каркаса: из брусьев | 1 м3 древесины в конструкции | 0,4 |
| 14 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,664 |
| 15 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтуса | 0,163 |
| 16 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: оконных блоков, подготовленных под вторую окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0384 |
| 17 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: дверных блоков, подготовленных под вторую окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,088 |
| 18 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0,3 |
| 19 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 0,3 |
| 20 | Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая | 100 шт. | 0,04 |

Срок выполнение работ: по истечению 12 рабочих дней от даты заключения контракта.