Приложение № 3

к извещению запроса котировок

№ ____ от _________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«На выполнение работ по текущему ремонту системы отопления помещений гаража филиала аэропорт  Залив Креста»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж радиаторов весом да 160 кг | 100 шт. | 0,1 |
| 2 | Ремонт задвижек диаметром до 150 мм | 100 шт. | 0,02 |
| 3 | Смена участков трубопроводов диаметром до 50 мм | 100 м | 0,5 |
| 4 | Смена сгонов до 20 мм | 100 сгонов | 0,1 |
| 5 | Установка радиаторов чугунных | 100 кВт | 0,25 |
| 6 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз | 100 м2 | 0,5 |
| 7 | Масляная окраска металлических поверхностей | 100 м2 | 0,49 |

Срок выполнения работ до 01.10.2011 года