Приложение № 3

к извещению запроса котировок

№ ____ от _________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по текущему ремонту наружных теплосетей и холодного водоснабжения от теплового пункта до здания гаража филиала аэропорт  Лаврентия ФКП «Аэропорты Чукотки»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж трубопровода в непроходных каналах с повышенной влажностью краном диаметром труб: до 100ммм | 100 м трубопровода | 0,3 |
| 2 | Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции | 0,097 |
| 3 | Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм | 1 задвижка | 4 |
| 4 | Прокладка трубопровода в каналах и надземная при: условном давлении 0,6 МПа, температуре 115оС, диаметр труб 80 мм | 1 км трубопровода | 0,03 |
| 5 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 25 мм | 1 км трубопровода | 0,015 |
| 6 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром:80мм | 1 компл. задвижек или клапана | 4 |
| 7 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 25 мм | 1 задвижка (или клапан оборотный) | 2 |
| 8 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | 100 м трубопровода | 0,3 |
| 9 | Нанесение нормальной антикоррозийной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 80 мм | 1 км трубопровода | 0,03 |
| 10 | Мастика битумно-полимерная | т | 0,0309 |
| 11 | Нанесение нормальной антикоррозийной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 25 мм | 1 км | 0,015 |
| 12 | Мастика битумно-полимерная | т | 0,012 |
| 13 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,108 |
| 14 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 | 1 м3 изоляции | 1,1 |
| 15 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,122 |
| 16 | Изоляция арматуры и фланелевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали, условный диаметр трубопроводов: до 200мм | 100 шт. арматуры и фланцевых соединений | 0,6 |
| 17 | Устройство плит покрытий каналов площадью: до5 м2 | 100 шт. сборных конструкций | 0,05 |
| 18 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм | 1 счетчик (водомер) | 2 |

Срок выполнения работ: до 30 сентября 2011года