ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| На выполнение работ по текущему ремонту кровли (над зоной спецконтроля и досмотра, накопителя) здания аэропорта филиала аэропорт Лаврентия |
| --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ремонт кровли |  |
| 1 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия кровли | 1,1 |  |
| 2 | Разборка теплоизоляции на кровле из: двух слоёв стеклоткани | 100 м2 покрытия кровли | 1,1 |  |
| 3 | Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 0,6 |  |
| 4 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 1,1 |  |
| 5 | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля | 100 м2 кровли | 1,1 |  |
| 6 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м | 0,9 |  |
| 7 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,3 |  |