Приложение № 3

к извещению запроса котировок

№ ____ от _________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«На выполнение работ по текущему ремонту системы водоснабжения и канализации 1-го этажа здания аэровокзала филиала аэропорт Провидения

ФКП «Аэропорты Чукотки»

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Санитарно-технические работы |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм | 100 м трубопровода | 0,68 |
| 2 | Снятие задвижек диаметром: до 100 мм | 100 шт. арматуры | 0,03 |
| 3 | Демонтаж: смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене | 100 приборов | 0,04 |
| 4 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,1 |
| 5 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,24 |
| 6 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм | 100 м трубопровода | 0,19 |
| 7 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 15 мм | 100 м трубопровода | 0,19 |
| 8 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 25 мм | 100 м трубопровода | 0,15 |
| 9 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,24 |
| 10 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода | 0,24 |
| 11 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | 1 шт. | 3 |
| 12 | Задвижки стальные диаметром: 50 мм | шт. | 3 |
| 13 | Установка кранов пожарных диаметром 50 мм | 1 кран | 3 |
| 14 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1 шт. | 22 |
| 15 | Кран шаровой В-В размером: 1/2" | шт. | 22 |
| 16 | Установка фильтров диаметром: 80 мм | 10 фильтров | 0,1 |
| 17 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,63 |
| 18 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 7 |
| 19 | Соединительные детали "Vestol" размером: 3/4" | шт. | 35 |
| 20 | Смена смесителей: без душевой сетки | 100 шт. | 0,04 |
| 21 | Смена: моек на одно отделение | 100 приборов | 0,04 |
| 22 | Смена: унитазов типа «Компакт» | 100 приборов | 0,05 |
| 23 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,2 т | 1 насос | 1 |
| 24 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | 1 шт. | 1 |
| 25 | Задвижки стальные диаметром: 50 мм | шт. | 1 |
| 26 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0,009 |
| 27 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 0,9 |
| 28 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1 | 1 тонна | 0,9 |

Срок выполнения работ до 10.12.2011 года