Приложение № 3

к извещению запроса котировок

№ ____ от _________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение и поставку пожарных рукавов для повышения уровня пожарной безопасности филиалов аэропортов ФКП «Аэропорты Чукотки»

| № |  | Ед. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| п\п | Наименование товара | изм. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| для филиала аэропорт Певек |
| 1 | Рукав пожарный морозостойкий "Экстра", либо рукав с аналогичными техническими характеристиками 51мм в сборе с головкой ГР-50 (20м) | шт. | 18 |
| 2 | Рукав пожарный морозостойкий "Экстра", либо рукав с аналогичными техническими характеристиками 66мм в сборе с головкой ГР-70 (20м) | шт. | 20 |
| 3 | Рукав пожарный морозостойкий "Экстра", либо рукав с аналогичными техническими характеристиками 80мм в сборе с головкой ГР-80 (20м) | шт. | 12 |
| для филиала аэропорт Анадырь |
| 4 | Рукав пожарный морозостойкий "Экстра", либо рукав с аналогичными техническими характеристиками 51мм в сборе с головкой ГР-50 (20м) | шт. | 25 |
| 5 | Рукав пожарный морозостойкий "Экстра", либо рукав с аналогичными техническими характеристиками 66мм в сборе с головкой ГР-70 (20м) | шт. | 19 |
| 6 | Рукав пожарный морозостойкий "Экстра", либо рукав с аналогичными техническими характеристиками 80мм в сборе с головкой ГР-80 (20м) | шт. | 17 |
| 7 | Рукав пожарный для помещений 50мм в сборе с ГР-50 и стволом РС-50,01 | шт. | 1 |
| 8 | Рукав пожарный для помещений 50мм в сборе с ГР-50 | шт. | 3 |
|  | Итого: | шт. | 115 |

- Рукав пожарный морозостойкий "Экстра", либо рукав с аналогичными техническими характеристиками 51мм в сборе с головкой ГР-50 (20м)

Рукава пожарные морозостойкие модели «Экстра» используются для оборудования передвижной пожарной техники с целью подачи тушащего раствора под высоким давлением (рабочее давление - 1,6 МПа) на расстояние. Данная модель устойчива к низким температурам и может быть использована в условиях -60˚С. Данные рукава соответствуют всем необходимым требованиям, предъявляемым к данному типу оборудования. Производство осуществляется в соответствии с утвержденными техническими условиями. Рукава поставляются в скатках с закрепленными наружными концами, упакованные в полиэтиленовые пакеты.

Область применения рукавов - районы с умеренным и холодным климатом категории размещения 1 (УХЛ1, ГОСТ 15150).

Технические характеристики:

Диаметр рукава 51 мм.

Длина скатки 20 ±1м

Внутренний диаметр 51 ± 2 мм

Рабочее давление 1,6 Мпа

Масса скатки 13,5 кг

- Рукав пожарный морозостойкий "Экстра", либо рукав с аналогичными техническими характеристиками 66мм в сборе с головкой ГР-70 (20м)

Рукава пожарные морозостойкие модели «Экстра» используются для оборудования передвижной пожарной техники с целью подачи тушащего раствора под высоким давлением (рабочее давление - 1,6 МПа) на расстояние. Данная модель устойчива к низким температурам и может быть использована в условиях -60˚С. Данные рукава соответствуют всем необходимым требованиям, предъявляемым к данному типу оборудования. Производство осуществляется в соответствии с утвержденными техническими условиями. Рукава поставляются в скатках с закрепленными наружными концами, упакованные в полиэтиленовые пакеты.

Область применения рукавов - районы с умеренным и холодным климатом категории размещения 1 (УХЛ1, ГОСТ 15150).

Технические характеристики:

Диаметр рукава 66 мм.

Длина скатки 20 ± 1м

Внутренний диаметр 66 ± 2 мм

Рабочее давление 1,6 Мпа

Масса скатки 13,5 кг

- Рукав пожарный морозостойкий "Экстра", либо рукав с аналогичными техническими характеристиками 80мм в сборе с головкой ГР-80 (20м)

Рукава пожарные морозостойкие модели «Экстра» используются для оборудования передвижной пожарной техники с целью подачи тушащего раствора под высоким давлением (рабочее давление - 1,6 МПа) на расстояние. Данная модель устойчива к низким температурам и может быть использована в условиях -60˚С. Данные рукава соответствуют всем необходимым требованиям, предъявляемым к данному типу оборудования. Производство осуществляется в соответствии с утвержденными техническими условиями. Рукава поставляются в скатках с закрепленными наружными концами, упакованные в полиэтиленовые пакеты.

Область применения рукавов - районы с умеренным и холодным климатом категории размещения 1 (УХЛ1, ГОСТ 15150).

Технические характеристики:

Диаметр рукава 77 мм

Длина скатки 20 ±1м

Внутренний диаметр 80 ± 2 мм

Рабочее давление 1,6 Мпа

Масса скатки 13,5 кг

- Рукав пожарный для помещений 50мм в сборе с ГР-50 и стволом РС-50,01

Рукава пожарные напорные используются для оснащения внутренних пожарных кранов и мобильных мотопомп. Принцип действия рукава заключается в подаче огнетушащих растворов на расстояние под высоким давлением (рабочее давление - 1,0 МПа). Диапазон рабочих температур -60˚С - +40˚С в условиях умеренно-холодного климата.

Технические характеристики:

Диаметр рукава 51 мм

Длина скатки 20 ±  1м

Внутренний диаметр 51 ± 2 мм

Рабочее давление 1,0 Мпа

Масса скатки 5 кг

- Рукав пожарный для помещений 50мм в сборе с ГР-50

Рукава пожарные напорные используются для оснащения внутренних пожарных кранов и мобильных мотопомп. Принцип действия рукава заключается в подаче огнетушащих растворов на расстояние под высоким давлением (рабочее давление - 1,0 МПа). Диапазон рабочих температур  -60˚С - +40˚С в условиях умеренно-холодного климата.

Технические характеристики:

Диаметр рукава 51мм

Длина скатки 20 ± 1м

Внутренний диаметр 51 ± 2 мм

Рабочее давление 1,0 Мпа

Масса скатки 5 кг

Срок поставки: 30.11.2011г.