Приложение № 3

к извещению запроса котировок

№ ____ от _________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«на выполнение работ по проведению испытаний используемого электрооборудования в филиале аэропорт Кепервеем ФКП «Аэропорты Чукотки».

  - Визуальный осмотр электроустановки зданий и сооружений.

  - Измерение сопротивления изоляции.

  - Измерение сопротивления петли фаза-ноль.

  - Измерение токовых параметров автоматических выключателей (АВ).

  - Измерение токовых параметров устройств защитного отключения (УЗО).

  - Измерение напряжения прикосновения.

  - Проверка цепи между заземлителями и заземленными элементами.

Необходимо провести вышеперечисленные испытания электрооборудования в зданиях: Аэровокзал, АПЗ (Штаб), ДЭС, Гараж ССТ, Пожарное депо, ПАРМ, Тех. Бригада и КПП.

Срок выполнение работ: до 15 апреля 2012 года.