Приложение № 3

к извещению запроса котировок

№ ____ от _________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по текущему ремонту наружных теплосетей и холодного водоснабжения от теплового пункта до здания гаража филиала аэропорт  Лаврентия

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вскрытие плит перекрытий каналов | шт | 25 |
| 2 | Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной | 100 м2 | 0,34 |
| 3 | Демонтаж трубопровода диаметром труб до 100 мм | 100 м | 0,96 |
| 4 | Демонтаж задвижек диаметром 100 мм | шт | 4 |
| 5 | Прокладка трубопровода диаметром труб до 80 мм | 1 км | 0,1 |
| 6 | Прокладка трубопровода диаметром труб до 25 мм | 1 км | 0,06 |
| 7 | Установка задвижек диаметром 80 мм | шт | 4 |
| 8 | Установка вентилей диаметром 25 мм | шт | 2 |
| 9 | Гидравлическое испытание трубопровода диаметром труб до 100 мм | 100 м | 0,96 |
| 10 | Нанесение нормальной антикоррозийной битумо-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром труб 80 мм | 1 км | 0,1 |
| 11 | Нанесение нормальной антикоррозийной битумо-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром труб 25 мм | 1 км | 0,06 |
| 12 | Обёртывание трубопроводов рулонными материалами | 100 м2 | 0,34 |
| 13 | Изоляция трубопроводов матами минеральными | м3 | 3,4 |
| 14 | Обёртывание поверхности изоляции рулонными материалами | 100 м2 | 0,39 |
| 15 | Устройство плит перекрытий каналов | 100 шт | 0,25 |