Приложение № 3

к извещению запроса котировок

№ ____ от _________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по текущему ремонту  системы холодного и горячего водоснабжения, и текущему ремонту полов подсобных помещений гаража филиала аэропорт  Лаврентия

Лот № 1: Текущий ремонт системы холодного и горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж трубопровода диаметром до 50 мм | 100 м | 0,37 |
| 2 | Прокладка трубопровода диаметром 20 мм | 100 м | 0,39 |
| 3 | Установка счетчика расхода воды диаметром до 40 мм | шт | 2 |
| 4 | Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до 50 мм | 100 м | 0,39 |
| 5 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды диаметром до 50 мм | 10 компл | 0,1 |
| 6 | Установка смесителей диаметром 20 мм | 10 компл | 0,1 |
| 7 | Масляная окраска металлических поверхностей | 100 м2 | 0,2 |

Лот № 2: Текущий ремонт полов подсобных помещений

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Укладка лаг | 100 м2 | 0,57 |
| 2 | Устройство покрытий полов дощатых | 100 м2 | 0,57 |
| 3 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м | 0,81 |
| 4 | Улучшенная покраска покрытий полов дощатых масляным составом | 100 м2 | 0,57 |