Приложение № 3

к извещению запроса котировок

№ ____ от _________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Текущий ремонт фасада здания аэропорта Лаврентия -2 этаж

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство и разборка деревянных не инвентарных лесов | 100 м2 | 1 |
| 2 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону | 100 м2 | 0,69 |
| 3 | Наружная облицовка поверхностей стен по металлическому каркасу металлосайдингом без пароизоляционного слоя | 100 м2 | 0,65 |