Приложение № 3

к извещению запроса котировок

№ ____ от _________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по текущему ремонту помещений ВОХР в здании аэропорта  Лаврентия

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м² | 0,7 |
| 2 | Снятие оконных переплётов остеклённых | 100 м² | 0,12 |
| 3 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах | 100 коробок | 0,03 |
| 4 | Ремонт оконных коробок в каменных стенах при двух переплётах | 100 коробок | 0,05 |
| 5 | Установка деревянных дверных блоков | 100 м² | 0.06 |
| 6 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м² | 0.06 |
| 7 | Устройство стен панелями МДФ | 100 м² | 0,2 |
| 8 | Устройство перегородок из ГКЛ по системе по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон | 100 м² | 0,5 |
| 9 | Устройство подвесных потолков и ГВЛ по системе «КНАУФ» одноуровневых | 100 м² | 0,4 |
| 10 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проёмах | 100 м² | 0,06 |
| 11 | Установка и крепление наличников | 100 м | 0,4 |
| 12 | Устройство покрытий из линолеума на клее | 100 м² | 0,7 |
| 13 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трёхжильный под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 1,1 |
| 14 | Розетка штепсельная | 100 шт | 0,08 |
| 15. | Выключатель | 100 шт | 0,08 |
| 16 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 2 | 100 шт | 0,06 |
| 17 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише | шт | 1 |
| 18 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т | 0,03 |